Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Наименование показателя | Информация |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | - |  | 10.02.2016г. |
| Фундамент |  |
| 2. | Тип фундамента | - | фундамент | ж/б блоки |  |  |
| Стены и перекрытия |  |
| 3. | Тип перекрытий | - | Чердачные и междуэтажные | ж/б плиты |
| 4. | Материал несущих стен | - | Наружные и внутренние стены | кирпичные |
| Фасады (заполняется по каждому типу фасада) |  |
| 5. | Тип фасада | - | фасад | бетонные – монолитные |
| Крыши (заполняется по каждому типу крыши) |  |
| 6. | Тип крыши | - | крыша | плоская |
| 7. | Тип кровли | - | кровля | Мягкая кровля |
| Подвалы |  |
| 8. | Площадь подвала по полу | кв. м |  |  |
| Мусоропроводы |  |
| 9. | Тип мусоропровода | - | мусоропровод | Холодный сухой мусоропровод |
| 10. | Количество мусоропроводов | ед. | мусоропровод | один |
| Лифты (заполняется для каждого лифта) |  |
| 11. | Номер подъезда | - | подъезд | один |
| 12. | Тип лифта | - | лифт | пассажирский |
| 13. | Год ввода в эксплуатацию | - | Год эксплуатации | 2011г. |
| Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) |
| 14. | Вид коммунального ресурса | - | коммунальные ресурсы | все виды природных и энергетических ресурсов |
| 15. | Наличие прибора учета | - | Ед измер | 3 шт |
| 16. | Тип прибора учета | - | Теплосчетчик на отопление | Теплосчетчик «Взлет» ТСРВ-024М |
| 17. | Единица измерения | - | Ед.измер | Гкал |
| 18. | Дата ввода в эксплуатацию | - |  |  |
| 19. | Дата поверки / замены прибора учета | - | проверка | 2015г. |
| 20 | Тип прибора учета |  | Теплосчетчик на ГВС | Теплосчетчик «Взлет» ТСРВ-024М |
| 21 | Единица измерения |  | Ед. измер | т |
| 22 | Дата поверки / замены прибора учета | - | проверка | 2015г. |
| 23 | Тип прибора учета |  | Счетчик ХВС | Счетчик ВСХН-40 |
| 24 | Единица измерения |  |  |  |
| 25 | Дата поверки / замены прибора учета |  | замена | декабрь 2015г |
| Система электроснабжения |  |
| 26. | Тип системы электроснабжения | - | электроснабжения | централизованная |
| 27. | Количество вводов в многоквартирный дом | ед. | Кол-во вводов | один |
| Система теплоснабжения |  |
| 28. | Тип системы теплоснабжения | - | система теплоснабжения | централизованная |
| Система горячего водоснабжения |
| 29. | Тип системы горячего водоснабжения | - | система ГВС | централизованная |
| Система холодного водоснабжения |
| 30. | Тип системы холодного водоснабжения | - | ХВС | централизованная |
| Система водоотведения |
| 31. | Тип системы водоотведения | - | Канализация | централизованное |
| 32. | Объем выгребных ям | куб. м |  |  |
| Система газоснабжения |
| 33. | Тип системы газоснабжения | - | газоснабжения | природный газ |
| Система вентиляции |
| 34 | Тип системы вентиляции | - | вентиляция | вытяжная вентиляция |
| Система пожаротушения |
| 35. | Тип системы пожаротушения | - |  | нет |
| Система водостоков |  |
| 36. | Тип системы водостоков | - |  | внутренний водосток |
| Дополнительное оборудование (заполняется для каждого вида оборудования) |  |
| 37. | Вид оборудования | - |  | нет |